## 软件需要表
IP-201软件需求表
分类 | 窗口 | 按键 | 功能 | 描述 | 其他
用户登录 | 登录界面 | login | 用户种类： (1)普通用户（2）管理员（3）维护人员 密码： （1）普通用户账户和密码由管理员设置，保存在数据库 （2）管理员账户：admin, 密码： 123 （3）维护人员：wfip201,密码：3688 | （1）账户密码错误提示， （2）找不到连接设备提示， | 登录账户和密码保存系统运行参数类
测试 | 测试界面 | 被测者信息输入 | Donor Name: Last | 姓输入 | 保存在测试参数数据类
|  |  | Donor Name: first | 名字输入
|  |  | Temperature normal# | 温度正常勾选，在测试时提示用户确认，必须勾选才能进行测试
|  |  | Donor ID# | 被测者ID，必须输入，如果软件设置里面勾选了：通过服务器获取用户信息。输入用户信息后按[回车]键获或者失去焦点后自动从服务器获取被测者的其他信息，通讯过程中提示用户正在读取服务器数据
|  |  | Date of Birth | 被测者的出生日期
|  |  | Email Address | 邮箱地址
|  |  | Test Time | 测试时间，默认为当前系统时间
|  |  | Test Site | 测试场所，用户输入信息
|  | 测试原因选择 | Pre Employment | 入职测试
|  |  | Random | 随机
|  |  | Reason suspicion cause | 特殊原因
|  |  | PostAccident | 事故
|  |  | Return to Duty | 康复
|  |  | Follow Up | 跟踪
|  |  | Other | 其他
|  | 产品信息输入 | Product Definition | 杯子类型（用户手动下拉框输入） 下拉框杯子类型，从数据库读取相关杯子类型
|  |  | Product Lot | 产品批号（通过读取二维码自动生成）
|  |  | Expiration Date | 产品有效期（通过读取二维码自动生成）
|  |  | Product ID | 产品ID（通过读取二维码自动生成）
|  | 结果显示 | 图片显示 | （1）二维码判别阶段显示二维码截取框图片 （2）定位阶段，显示定位状态图片 （3）测试阶段，显示测试框截取图片。图片分析截取框位置，用红色线框提示
|  |  | 测试结果显示 | （1）Program： 每个测试项目的名称 （2）Result： Negative阴性,Non-Negative阳性 （3）Cutoff Value：项目灵敏度，由二维码获取
|  | 开始测试按键 | 测试模式选择 | 标准测试模式：先进行二维码校正，和定位。再等待5分钟后进行测试。（等待时间可以进行设置）
|  |  | Read Test Device | 开始测试，点击后启动测试且按键无效，测试结束或者点击Stop Test后恢复有效，每次测试完成一次后，添加设备的使用次数一次。保存在设备固件
|  | 停止测试按键 | Stop Test | 启动测试后，可点击停止测试
|  | 设备拔出提示 | 当设备拔出时提示USB pull out | 当设备拔出时提示：USB pull out 软件自动退出。
|  | 定位错误提示 | 状态栏显示：Analysis location error! | 定位失败时提示
|  | 开始测试 | 状态栏显示：Start Test | 开始测试
|  | 开始检测二维码提示 | 状态栏显示：Start QR code | 开始识别二维码
|  | 获取二维码失败提示 | 提示弹出窗显示：Can not get QR code! | 获取二维码失败
|  | 停止测试提示 | 状态栏显示：Stop Test | 停止测试
|  | 测试完成提示 | 状态栏显示：Finish Test | 测试完成
|  | 窗口拖动 | 可点击标题栏拖动窗口
|  | 窗口最小化 | 窗口最小化按钮
|  | 关闭窗口 | 退出窗口按钮
|  | 功能按键按钮 | 切换到历史数据窗口
标题栏：显示登录账户
历史数据 | 历史数据窗口 | 标题栏：显示登录账户
|  | 标题栏：显示系统设置按钮 | Setting | 点击切换到系统设置窗口
|  | 标题栏：显示历史数据按钮 | History | 点击切换到历史数据窗口
|  | 历史数据显示 | 进入窗口时，自动搜索当天的测试结果
|  | 历史数据列 | 历史数据选择列
Donor First Name
Donor Last Name
Test Time
Birth Date
Donor ID#
Test Site
Operator
Pre-Employment
Random
Reason Suspicion Cause
Post Accident
Return to Duty
Follow Up
Other Reason
Comments
Temperature normal#
Product Definition
Expiration Date
Product Lot
Product ID
Number of Programs
Program Name 0-Program Name 15
Result 0-Result 15
Cutoff 0-Cutoff 15
Number of picture
Picture Path 0-Picture Path 15
|  | 查找条件Query condition | Program Name
Donor ID
Test time
Product Lot
Product Definition
Query All
|  | 按钮 | Query | 开始搜索
|  |  | Select All | 选择全部
|  |  | Deselect All | 取消选择
|  |  | Delete | 删除选择项，弹出提示框，让用户确认
|  |  | Export | 导出选择项
设置 | 设置窗口 | 关于 | Software Relaese Version | 软件发布版本
|  |  | Software Full Version | 软件完整版本
|  |  | Firmware Version | 固件版本，通过USB通讯获取
|  |  | User Times | 仪器的使用次数，通过USB通讯获取。使用次数可通过另外的调试软件清零
|  | 服务器配置 | PIS Server IP | PIS 服务器的IP
|  |  | PIS Server Port | PIS 服务器的端口
|  |  | PIS Auto Connected | 自动PIS连接服务器
|  |  | POCT Server IP | POCT 服务器的IP
|  |  | POCT Server Port | POCT 服务器的端口
|  |  | POCT Auto Connected | 自动POCT连接服务器
|  | 语言 | English | 英文
|  |  | Spain | 西班牙
|  | 标准模式测试时间 | 标准测试等待时间 | 默认5分钟，单位（分钟）
| 账号管理 | 账户管理（管理员登录） | User，Password | 账号，密码列表
|  | 添加新账号 | Add | 添加账号，密码
|  | 删除账号 | Delete | 删除账号
|  | 修改账号 | Modify | 修改账号的密码
校正 | 校正窗口（维护人员登录） | 亮度校正 | Brightness Correct | 亮度校正
|  | 位置校正 | Locatioin Correct | 位置校正
|  | 验证保存 | Verify | 校正后进行测试验证，验证通过。保存亮度校正和位置校正参数
升级 | 独立升级软件 | 完成下位机升级功能 | （1）点击升级后，与下位机通讯进入升级模式， （2）提示用户重启机器，等待重启连接进入升级模式， （3）重启成功后，连接成功，提示进入升级模式成功，提示用户可以选择文件进行升级。 （4）升级完成后，提示升级成功，和用户重启机器

## 软件版本差异
版本 | 与标准WONDFO版本差异点 | 说明
MD版本 | 登录界面的背景图不一致
测试界面的左上角LOGO不一致
FUNCTION界面的左上角LOGO不一致
报告界面的左上角LOGO不一致
报告格式不一致，具体请参考各个版本的报告模板
PIS版本 | 登录界面的背景图不一致
测试界面的左上角LOGO不一致
| 测试界面添加了Adulterants,Oxidant,pH,Nitrite,Creatinine选项，详细见UI设计图。 | 测试前必须勾选，如果不勾选，软件提示Please check Adulterants
FUNCTION界面的左上角LOGO不一致
报告界面的左上角LOGO不一致
报告格式不一致，具体请参考各个版本的报告模板